## False Ceiling
S.No | Room Name | Dimensions |  | Area (m2)
|  | Length (m) | Width (m)
1 | Waiting Area Corridor | 12 | 3.1 | 37.2
2 | Reception | 3.66 | 3.1 | 11.346
3 | Passage @ Doctor Change Room | 3.64 | 1.31 | 4.7684
4 | Dr. Change Room -1 | 2.97 | 3.03 | 8.9991
5 | Dr. Change Room -2 |  |  | 0
6 | Toilet @ Record Room | 1.184 | 1.789 | 2.1182
7 | Record Room | 2.4 | 1.8 | 4.32
8 | Passage @ Record Room | 2.49 | 1.31 | 3.2619
9 | Sr. Faculty Room | 3.42 | 3.23 | 11.0466
10 | Ultrasound Room | 2.82 | 3.03 | 8.5446
11 | Store Room | 3.56 | 2.39 | 8.5084
12 | Sample collection/Injection Room | 1.75 | 3.88 | 6.79
13 | Passage @ Sample Collection/Injection Room | 3.9 | 1.64 | 6.396
14 | PreOperative Ward | 3.3 | 6.39 | 21.087
15 | Autocalve Room | 3.61 | 2.32 | 8.3752
16 | Passage @ Clean Store | 1.85 | 1.21 | 2.2385
17 | Clean Store | 1.95 | 3.86 | 7.527
20 | Manifold Room | 3.13 | 6.34 | 19.8442
21 | Electrical Room |  |  | 0
22 | UPS Room |  |  | 0
23 | Major-OT | 5.2 | 6.27 | 32.604
24 | Cryo Room | 2.21 | 2.81 | 6.2101
25 | Andrology Lab | 5.7 | 6.34 | 36.138
26 | Waiting Room @ Semen Collection Room | 2.29 | 1.84 | 4.2136
27 | Passage @ Waiting Room | 1.845 | 1.207 | 2.2269
28 | Semen Collection Room | 3.62 | 3.89 | 14.0818
29 | Toilet @ Semen Collection Room | 1.18 | 1.78 | 2.1004
30 | Post Operative Ward | 3.34 | 6.42 | 21.4428
31 | Toilet @ Post Operative Ward | 1.197 | 1.758 | 2.1043
32 | Embryologist Room | 2.25 | 3.17 | 7.1325
33 | Anesthetist Room | 2.25 | 3.12 | 7.02
34 | Toilet @Anesthetist Room | 1.189 | 1.77 | 2.1045
35 | Passage @ Anesthetist Room | 4.45 | 1.17 | 5.2065
36 | Staff Change Room-2 | 2.35 | 1.15 | 2.7025
37 | Staff Change Room-1 | 2.35 | 1.63 | 3.8305
38 | Passage @ Patient Change Rooms | 4.48 | 1.27 | 5.6896
39 | Patient Change Room | 2.35 | 1.98 | 4.653
40 | Toilet @ Patient Change Room | 1.338 | 1.778 | 2.379
41 | Counselling Room-1 | 2.14 | 3.09 | 6.6126
42 | Counselling Room-2 | 2.13 | 3.17 | 6.7521
43 | Toilet @ Counselling Room-2 | 1.245 | 1.785 | 2.2223
44 | Passage @ Counselling Rooms | 4.48 | 1.25 | 5.6
45 | Non-Sterile Area Corridor(3) | 7.195 | 2.35 | 16.9083
46 | Semi Sterile Area Corridor(4) | 10.743 | 2.353 | 25.2783
47 | Sterile Corridor(5) | 11.216 | 2.353 | 26.3912
48 | Corridor @ Manifold(6) | 3.526 | 2.345 | 8.2685
395.0444

## Sheet1
S.No | Room Name | Dimensions |  | Area (m2)
|  | Length (m) | Width (m)
1 | Waiting Area Corridor | 12 | 3.1 | 37.2
2 | Reception | 3.66 | 3.1 | 11.346
3 | Passage @ Doctor Change Room | 3.64 | 1.31 | 4.7684
4 | Dr. Change Room -1 | 2.97 | 3.03 | 8.9991
5 | Dr. Change Room -2 |  |  | 0
6 | Toilet @ Record Room | 1.184 | 1.789 | 2.1182
7 | Record Room | 2.4 | 1.8 | 4.32
8 | Passage @ Record Room | 2.49 | 1.31 | 3.2619
9 | Sr. Faculty Room | 3.42 | 3.23 | 11.0466
10 | Ultrasound Room | 2.82 | 3.03 | 8.5446
11 | Store Room | 3.56 | 2.39 | 8.5084
12 | Sample collection/Injection Room | 1.75 | 3.88 | 6.79
13 | Passage @ Sample Collection/Injection Room | 3.9 | 1.64 | 6.396
14 | PreOperative Ward | 3.3 | 6.39 | 21.087
15 | Autocalve Room | 3.61 | 2.32 | 8.3752
16 | Passage @ Clean Store | 1.85 | 1.21 | 2.2385
17 | Clean Store | 1.95 | 3.86 | 7.527
18 | IVF-OT | 5.88 | 6.32 | 37.1616
19 | Embryology Lab | 4.83 | 6.29 | 30.3807
20 | Manifold Room | 3.13 | 6.34 | 19.8442
21 | Electrical Room |  |  | 0
22 | UPS Room |  |  | 0
23 | Major-OT | 5.2 | 6.27 | 32.604
24 | Cryo Room | 2.21 | 2.81 | 6.2101
25 | Andrology Lab | 5.7 | 6.34 | 36.138
26 | Waiting Room @ Semen Collection Room | 2.29 | 1.84 | 4.2136
27 | Passage @ Waiting Room | 1.845 | 1.207 | 2.2269
28 | Semen Collection Room | 3.62 | 3.89 | 14.0818
29 | Toilet @ Semen Collection Room | 1.18 | 1.78 | 2.1004
30 | Post Operative Ward | 3.34 | 6.42 | 21.4428
31 | Toilet @ Post Operative Ward | 1.197 | 1.758 | 2.1043
32 | Embryologist Room | 2.25 | 3.17 | 7.1325
33 | Anesthetist Room | 2.25 | 3.12 | 7.02
34 | Toilet @Anesthetist Room | 1.189 | 1.77 | 2.1045
35 | Passage @ Anesthetist Room | 4.45 | 1.17 | 5.2065
36 | Staff Change Room-2 | 2.35 | 1.15 | 2.7025
37 | Staff Change Room-1 | 2.35 | 1.63 | 3.8305
38 | Passage @ Patient Change Rooms | 4.48 | 1.27 | 5.6896
39 | Patient Change Room | 2.35 | 1.98 | 4.653
40 | Toilet @ Patient Change Room | 1.338 | 1.778 | 2.379
41 | Counselling Room-1 | 2.14 | 3.09 | 6.6126
42 | Counselling Room-2 | 2.13 | 3.17 | 6.7521
43 | Toilet @ Counselling Room-2 | 1.245 | 1.785 | 2.2223
44 | Passage @ Counselling Rooms | 4.48 | 1.25 | 5.6
45 | Entrance Corridor(2) | 5.188 | 3.1 | 16.0828
46 | Non-Sterile Area Corridor(3) | 7.195 | 2.35 | 16.9083
47 | Semi Sterile Area Corridor(4) | 10.743 | 2.353 | 25.2783
48 | Sterile Corridor(5) | 11.216 | 2.353 | 26.3912
49 | Corridor @ Manifold(6) | 3.526 | 2.345 | 8.2685
515.8695

## vinyl
S.No | Room Name | Dimensions |  | Area (m2)
|  | Length (m) | Width (m)
18 | IVF-OT | 5.88 | 6.32 | 37.1616
19 | Embryology Lab | 4.83 | 6.29 | 30.3807
23 | Major-OT | 5.2 | 6.27 | 32.604
24 | Cryo Room | 2.21 | 2.81 | 6.2101
25 | Andrology Lab | 5.7 | 6.34 | 36.138
48 | Sterile Corridor(5) | 11.216 | 2.353 | 26.3912
168.8856

## flooring removal
S.No | Room Name | Dimensions |  | Area (m2)
|  | Length (m) | Width (m)
1 | Waiting Area Corridor | 12 | 3.1 | 37.2
2 | Reception | 3.66 | 3.1 | 11.346
3 | Passage @ Doctor Change Room | 3.64 | 1.31 | 4.7684
4 | Dr. Change Room -1 | 2.97 | 3.03 | 8.9991
5 | Dr. Change Room -2 |  |  | 0
6 | Toilet @ Record Room | 1.184 | 1.789 | 2.1182
7 | Record Room | 2.4 | 1.8 | 4.32
8 | Passage @ Record Room | 2.49 | 1.31 | 3.2619
9 | Sr. Faculty Room | 3.42 | 3.23 | 11.0466
10 | Ultrasound Room | 2.82 | 3.03 | 8.5446
11 | Store Room | 3.56 | 2.39 | 8.5084
12 | Sample collection/Injection Room | 1.75 | 3.88 | 6.79
13 | Passage @ Sample Collection/Injection Room | 3.9 | 1.64 | 6.396
14 | PreOperative Ward | 3.3 | 6.39 | 21.087
15 | Autocalve Room | 3.61 | 2.32 | 8.3752
16 | Passage @ Clean Store | 1.85 | 1.21 | 2.2385
17 | Clean Store | 1.95 | 3.86 | 7.527
18 | IVF-OT | 5.88 | 6.32 | 37.1616
19 | Embryology Lab | 4.83 | 6.29 | 30.3807
23 | Major-OT | 5.2 | 6.27 | 32.604
24 | Cryo Room | 2.21 | 2.81 | 6.2101
25 | Andrology Lab | 5.7 | 6.34 | 36.138
26 | Waiting Room @ Semen Collection Room | 2.29 | 1.84 | 4.2136
27 | Passage @ Waiting Room | 1.845 | 1.207 | 2.2269
28 | Semen Collection Room | 3.62 | 3.89 | 14.0818
29 | Toilet @ Semen Collection Room | 1.18 | 1.78 | 2.1004
30 | Post Operative Ward | 3.34 | 6.42 | 21.4428
31 | Toilet @ Post Operative Ward | 1.197 | 1.758 | 2.1043
32 | Embryologist Room | 2.25 | 3.17 | 7.1325
33 | Anesthetist Room | 2.25 | 3.12 | 7.02
34 | Toilet @Anesthetist Room | 1.189 | 1.77 | 2.1045
35 | Passage @ Anesthetist Room | 4.45 | 1.17 | 5.2065
36 | Staff Change Room-2 | 2.35 | 1.15 | 2.7025
37 | Staff Change Room-1 | 2.35 | 1.63 | 3.8305
38 | Passage @ Patient Change Rooms | 4.48 | 1.27 | 5.6896
39 | Patient Change Room | 2.35 | 1.98 | 4.653
40 | Toilet @ Patient Change Room | 1.338 | 1.778 | 2.379
41 | Counselling Room-1 | 2.14 | 3.09 | 6.6126
42 | Counselling Room-2 | 2.13 | 3.17 | 6.7521
43 | Toilet @ Counselling Room-2 | 1.245 | 1.785 | 2.2223
44 | Passage @ Counselling Rooms | 4.48 | 1.25 | 5.6
45 | Entrance Corridor(2) | 5.188 | 3.1 | 16.0828
46 | Non-Sterile Area Corridor(3) | 7.195 | 2.35 | 16.9083
47 | Semi Sterile Area Corridor(4) | 10.743 | 2.353 | 25.2783
48 | Sterile Corridor(5) | 11.216 | 2.353 | 26.3912
487.7568

## Sheet1 (2)
S.No | Room Name | Dimensions |  | Area (m2)
|  | Length (m) | Width (m)
1 | Toilet @ Record Room | 1.184 | 1.789 | 2.1182
2 | Toilet @ Semen Collection Room | 1.18 | 1.78 | 2.1004
3 | Toilet @ Post Operative Ward | 1.197 | 1.758 | 2.1043
4 | Toilet @Anesthetist Room | 1.189 | 1.77 | 2.1045
5 | Toilet @ Patient Change Room | 1.338 | 1.778 | 2.379
6 | Toilet @ Counselling Room-2 | 1.245 | 1.785 | 2.2223
13.0287