## Sheet1
SOTC Gandhi Hospital
S.No | Room Name | Dimensions (m) |  | Door Size (m) |  | Area | door area
|  | Length N | Width W | Width | Height |  |  |  | vinyl coving
1 | UPS Room | 3.168 | 4.992 | 1.517 | 2.1 | 15.8147 | 3.1857 |  | 3.168 | 0.1 | 2 | 0.6336 | 4.992 | 0.1 | 2 | 0.9984
2 | Waiting Area | 5.45 | 5 |  |  | 27.25 | 3.12 |  | 5.45 | 0.1 | 2 | 1.09 | 5 | 0.1 | 2 | 1
3 | Toilets @ Waiting Area | [5 empty] | 0 |  | 10.62 | 0.1 | 2 | 2.124 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
4 | Passage (entry) | 1.09 | 5.25 |  | 2.1 | 5.7225 | 0 |  | 14.29 | 0.1 | 2 | 2.858 | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144
5 | Passage (Inside) | 5.78 | 1.65 | 1 | 2.1 | 9.537 | 2.1 |  | 1.49 | 0.1 | 2 | 0.298 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36 |  |  |  |  | 10.62 | 2.7 | 2 | 57.348 |  | 5.75 | 2.7 | 2 | 31.05
6 | Toilet-1 | 1.254 | 1.5 | 0.75 | 2.1 | 1.881 |  |  | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 5.16 | 0.1 | 2 | 1.032
7 | Toilet-2 | 1.37 | 1.5 | 0.75 | 2.1 | 2.055 |  |  | 5.78 | 0.1 | 2 | 1.156 | 5.17 | 0.1 | 2 | 1.034 | [8 empty] | 88.398
8 | Toilet-3 | 1.41 | 1.5 | 0.75 | 2.1 | 2.115 |  |  | 3 | 0.1 | 2 | 0.6 | 2.947 | 0.1 | 2 | 0.5894
9 | Toilet-4 | 1.41 | 1.5 | 0.75 | 2.1 | 2.115 |  |  | 5.66 | 0.1 | 2 | 1.132 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
10 | MOT'S Integration | 10.62 | 5.75 | 1.503 | 2.1 | 61.065 | 3.1563 | 1.502 | 7.75 | 0.1 | 2 | 1.55 | 5.74 | 0.1 | 2 | 1.148
11 | Post ICU | 14.29 | 5.72 | 1.498 | 2.1 | 81.7388 | 3.1458 | 3.1542 | 4.57 | 0.1 | 2 | 0.914 | 1.81 | 0.1 | 2 | 0.362
12 | Toilets @ Post ICU |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.57 | 0.1 | 2 | 0.914 | 3.83 | 0.1 | 2 | 0.766
13 | Toilet-1 | 1.376 | 1.43 | 0.75 | 2.1 | 1.9677 |  |  | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 14.15 | 0.1 | 2 | 2.83
14 | Toilet-2 | 1.36 | 1.36 | 0.75 | 2.1 | 1.8496 |  |  | 6.04 | 0.1 | 2 | 1.208 | 3.34 | 0.1 | 2 | 0.668
15 | Toilet-3 | 1.38 | 1.26 | 0.75 | 2.1 | 1.7388 |  |  | 2.09 | 0.1 | 2 | 0.418 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36
16 | Toilet-4 | 1.38 | 1.3 | 0.75 | 2.1 | 1.794 |  |  | 2.08 | 0.1 | 2 | 0.416 | 1.83 | 0.1 | 2 | 0.366
17 | Passage | 1.82 | 5.75 | 1 | 2.1 | 10.465 | 2.1 |  | 2.08 | 0.1 | 2 | 0.416 | 1.82 | 0.1 | 2 | 0.364
18 | Extra portion in corridor @ Post ICU | 1.49 | 1.8 |  | 2.1 | 2.682 |  |  | 2.09 | 0.1 | 2 | 0.418 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36
19 | OT-1 | 5.76 | 6.95 | 1.79 | 2.14 | 40.032 |  |  | 1.26 | 0.1 | 2 | 0.252 | 4.2 | 0.1 | 2 | 0.84
20 | OT-2 | 5.74 | 6.94 | 1.78 | 2.1 | 39.8356 |  |  | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.32
21 | OT-3 | 5.77 | 6.93 | 1.78 | 2.14 | 39.9861 |  |  | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 2.77 | 0.1 | 2 | 0.554
22 | OT-4 | 5.78 | 6.98 | 1.78 | 2.14 | 40.3444 |  |  | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.14 | 2.02 | 0.1 | 2 | 0.404
23 | OT-5 | 5.74 | 7.05 | 1.79 | 2.14 | 40.467 |  |  | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.66
24 | OT-6 | 5.75 | 6.96 | 1.78 | 2.14 | 40.02 |  |  | 6.19 | 0.1 | 2 | 1.238 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
25 | Surgeons Lounge | 5.72 | 5.16 | 1.19 | 2.15 | 29.5152 | 2.5585 |  | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36 | 2.91 | 0.1 | 2 | 0.582
26 | Toilet @ Surgeons lounge | 1.41 | 1.6 | 0.75 | 2.14 | 2.256 |  |  | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
27 | Anesthesia Lounge | 5.78 | 5.17 | 1.18 | 2.13 | 29.8826 | 2.5134 |  |  |  |  | 25.2156 |  |  |  | 21.3418 |  | 46.5574
28 | Toilet @ Anesthesian Lounge | 1.42 | 1.47 | 0.78 | 2.14 | 2.0874
29 | Clean Store | 3 | 2.947 | 0.99 | 2.15 | 8.841 | 2.1285
30 | Store Room | 5.66 | 5.75 | 1 | 2.1 | 32.545 | 2.1
31 | Point of Care Lab | 7.75 | 5.74 | 1.5 | 2.149 | 44.485 | 3.2235 |  |  | vinyl coving extra corridor
32 | Wash Area | 4.57 | 1.81 | 0.765 | 2.148 | 8.2717 | 1.6432 |  |  | 15.3 | 2.9 | 0.1 | 2 | 44.37 | 3.06
33 | Lab Store | 4.57 | 3.83 | 0.97 | 2.15 | 17.5031 | 2.0855 |  |  | 6 | 2.9 | 0.1 | 2 | 17.4 | 1.2
34 | Passage Toiles |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 61.77 | 4.26
35 | Passage | 10.74 | 1.72 | 1.99 | 2.1 | 18.4728 | 4.179
36 | Toilet-1 | 1.54 | 1.5 | 0.78 | 2.1 | 2.31 | [7 empty] | toilets dado
37 | Toilet-2 | 1.51 | 1.51 | 0.79 | 2.1 | 2.2801 | [6 empty] | waiting area | 1.09 | 2 | 2.1 | 4.578 | 5.25 | 2 | 2.1 | 22.05
38 | Toilet-3 | 1.45 | 1.56 | 0.8 | 2.1 | 2.262 | [7 empty] | 5.78 | 2 | 2.1 | 24.276 | 1.65 | 2 | 2.1 | 6.93
39 | TIR-1 | 5.91 | 3.29 | 1.79 | 2.14 | 19.4439 | [7 empty] | 1.254 | 2 | 2.1 | 5.2668 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3
40 | TIR-2 | 5.77 | 5.27 | 1.79 | 2.14 | 30.4079 | [7 empty] | 1.37 | 2 | 2.1 | 5.754 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3
41 | TIR-3 | 5.75 | 5.17 | 1.79 | 2.13 | 29.7275 | [7 empty] | 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3
42 | TICU | 5.72 | 14.15 | 1.14 | 2.13 | 80.938 | 2.4282 | 1.495 | 3.1844 |  |  |  |  | 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3
43 | Room | 5.73 | 8.85 | 1.48 | 2.13 | 50.7105 | 3.1524 | [5 empty] | post icu | 1.376 | 2 | 2.1 | 5.7792 | 1.43 | 2 | 2.1 | 6.006
44 | Doctor's Room | 6.04 | 3.34 | 1 | 2.13 | 20.1736 | 2.13 | [6 empty] | 1.36 | 2 | 2.1 | 5.712 | 1.36 | 2 | 2.1 | 5.712
45 | Toilet @ Doctors Room | 1.4 | 1.6 | 0.77 | 2.1 | 2.24 | [7 empty] | 1.38 | 2 | 2.1 | 5.796 | 1.26 | 2 | 2.1 | 5.292
46 | Change Room-1 | 2.09 | 1.8 | 1 | 2.1 | 3.762 | 2.1 | [6 empty] | 1.38 | 2 | 2.1 | 5.796 | 1.3 | 2 | 2.1 | 5.46
47 | Change Room-2 | 2.08 | 1.83 | 0.98 | 2.1 | 3.8064 | 2.058 |  | non-skid | 81.754 |  |  |  | 1.82 | 2 | 2.1 | 7.644 | 5.75 | 2 | 2.1 | 24.15
48 | Change Room-3 | 2.08 | 1.82 | 1 | 2.1 | 3.7856 | 2.1 | [5 empty] | surgeons | 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.72
49 | Change Room-4 | 2.09 | 1.8 | 1 | 2.1 | 3.762 | 2.1 | [5 empty] | anesthesia | 1.42 | 2 | 2.1 | 5.964 | 1.47 | 2 | 2.1 | 6.174
50 | Passage1 @ Change Room | 1.26 | 4.2 | 1.27 | 2.1 | 5.292 | 2.667 | [5 empty] | passage | 10.74 | 2 | 2.1 | 45.108 | 1.72 | 2 | 2.1 | 7.224
51 | Passage2 @ Change Room | 5.72 | 1.6 | 1 | 2.1 | 9.152 | 2.1 | [6 empty] | 1.54 | 2 | 2.1 | 6.468 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3
52 | Duty Nurse Room | 5.72 | 2.77 | 1 | 2.1 | 15.8444 | 2.1 | [6 empty] | 1.51 | 2 | 2.1 | 6.342 | 1.51 | 2 | 2.1 | 6.342
53 | Toilet @ Duty Nurse | 1.61 | 1.41 | 0.8 | 2.1 | 2.2701 | [7 empty] | 1.45 | 2 | 2.1 | 6.09 | 1.56 | 2 | 2.1 | 6.552
54 | Counselling Room | 5.7 | 2.02 | 1 | 2.1 | 11.514 | 2.1 | [5 empty] | doctors | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.72
55 | HOD Room | 5.72 | 3.3 | 1 | 2.1 | 18.876 | 2.1 |  | Vinyl | 952.5777 |  |  | nurse | 1.61 | 2 | 2.1 | 6.762 | 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922
56 | Toilet @ HOD Room | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.24 |  |  | FC | 1171.3253 |  |  | hod | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.72 | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88
57 | CSSD | 6.19 | 5.75 | 1.5 | 2.1 | 35.5925 | 3.15 | [5 empty] | dirty utility | 2.11 | 2 | 2.1 | 8.862 | 5.77 | 2 | 2.1 | 24.234
58 | Clean Utility | 1.8 | 2.91 | 0.76 | 2.1 | 5.238 | 1.596 | [6 empty] | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.33 | 2 | 2.1 | 5.586
59 | Dirty Utility | 1.8 | 5.75 | 0.76 | 2.1 | 10.35 | 1.596 | [6 empty] | 1.38 | 2 | 2.1 | 5.796 | 1.49 | 2 | 2.1 | 6.258
60 | Toilets @ Dirty Utility |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.27 | 2 | 2.1 | 5.334
61 | Passage | 2.11 | 5.77 | 1 | 2.1 | 12.1747 | 2.1 | [6 empty] | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.3 | 2 | 2.1 | 5.46
62 | Toilet-1 | 1.4 | 1.33 | 0.75 | 2.1 | 1.862 | [10 empty] | 210 |  |  |  | 205.506
63 | Toilet-2 | 1.38 | 1.49 | 0.75 | 2.1 | 2.0562 | [6 empty] | door qty | 42.607 |  |  |  | total dado | 415.506 | final | 372.899
64 | Toilet-3 | 1.4 | 1.27 | 0.75 | 2.1 | 1.778
65 | Toilet-4 | 1.4 | 1.3 | 0.75 | 2.1 | 1.82
66 | MOT'S Integration Corridor | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | vinyl coving corridor | 15 | 0.1 | 2 | 3
Corridors | [5 empty] | 1056.0053 |  | 735.7453 | [5 empty] | 2 | 0 |  | passage toilet doors
67 | Corridor-A | 15 | 1 | 2.9 | 43.5 | 87 |  | 640.6603 |  |  |  | 21.8 | 0.1 | 2 | 4.36 |  | 0.75 | 2.1
68 | Corridor-B | 1 | 28.5 | 2.9 | 82.65 | 165.3 | [7 empty] | 2 | 0 |  | 0.75 | 2.1
69 | Corridor-D | 21.8 | 1 | 2.9 | 63.22 | 126.44 | [7 empty] | 2 | 0 |  | 0.75 | 2.1
70 | Corridor-E | 18 | 1 | 2.9 | 52.2 | 104.4 | [5 empty] | 11.7 | 0.1 | 2 | 2.34 |  | 0.75 | 2.1
71 | Corridor-F | 1 | 18.1 | 2.9 | 52.49 | 104.98 | [5 empty] | 0.1 | 15.8 | 2 | 3.16 |  | 0.75 | 2.1
72 | Corridor-G | 11.7 | 1 | 2.9 | 33.93 | 67.86 | [8 empty] | 12.86 |  |  | 2.1
73 | Corridor-H | 1 | 15.8 | 2.9 | 45.82 | 91.64
[5 empty] | 373.81 | 747.62 | 186.47
[12 empty] | scientific door |  | 63.603
dado qty 4 icus
|  | 5.72 | 1.5 | 2 | 17.16 | 14.15 | 1.5 | 2 | 42.45
|  | 10.62 | 1.5 | 2 | 31.86 | 5.75 | 1.5 | 2 | 17.25
|  | 14.29 | 1.5 | 2 | 42.87 | 5.72 | 1.5 | 2 | 17.16
|  | 5.73 | 1.5 | 2 | 17.19 | 8.85 | 1.5 | 2 | 26.55
|  | door qty | 18.222 |  | 109.08 |  |  |  | 103.41
[6 empty] | total | 194.268
| corridor dado qty | 15 | 1 | 2 | 1.5 | 45
[6 empty] | 0 |  |  | granite | 9.89 | 2.9 | 28.681
|  | 21.8 | 1 | 2 | 1.5 | 65.4 |  |  |  | 6 | 2.9 | 17.4
| extra | 15.3 | 1 | 2 | 1.5 | 45.9 |  |  |  | 5.25 | 1.09 | 5.7225
| extra | 6 | 1 | 2 | 1.5 | 18 |  |  |  | 5.74 | 1.72 | 9.8728
|  | 11.7 | 1 | 2 | 1.5 | 35.1 | [5 empty] | 61.6763
|  | 1 | 15.8 | 2 | 1.5 | 47.4
| main entry | 6 | 1 | 2 | 1.5 | 18 |  | under deck insulation |  | 274.453
| Corridor @ UPS | 10.23 | 1 | 1 | 1.5 | 15.345
|  | door qty | 46.841 |  |  | 290.145
| total | 437.572 |  | total | 243.304

## False Ceiling
False Ceiling
S.No | Room Name | Dimensions (m) |  | Area
|  | Length N | Width W
1 | UPS Room | 3.168 | 4.992 | 15.8147
2 | Electrical Room | 5.06 | 6.73 | 34.0538
3 | Toilets @ Waiting Area
4 | Passage (entry) | 1.09 | 5.25 | 5.7225
5 | Passage (Inside) | 5.78 | 1.65 | 9.537
6 | Toilet-1 | 1.254 | 1.5 | 1.881
7 | Toilet-2 | 1.37 | 1.5 | 2.055
8 | Toilet-3 | 1.41 | 1.5 | 2.115
9 | Toilet-4 | 1.41 | 1.5 | 2.115
10 | MOT'S Integration | 10.62 | 5.75 | 61.065
11 | Post ICU | 14.29 | 5.72 | 81.7388
12 | Toilets @ Post ICU |  |  | 0
13 | Toilet-1 | 1.376 | 1.43 | 1.9677
14 | Toilet-2 | 1.36 | 1.36 | 1.8496
15 | Toilet-3 | 1.38 | 1.26 | 1.7388
16 | Toilet-4 | 1.38 | 1.3 | 1.794
17 | Passage | 1.82 | 5.75 | 10.465
18 | Extra portion in corridor @ Post ICU | 1.49 | 1.8 | 2.682
| Electrical/UPS Room | 5.9 | 2.1 | 12.39
25 | Surgeons Lounge | 5.72 | 5.16 | 29.5152
26 | Toilet @ Surgeons lounge | 1.41 | 1.6 | 2.256
27 | Anesthesia Lounge | 5.78 | 5.17 | 29.8826
28 | Toilet @ Anesthesian Lounge | 1.42 | 1.47 | 2.0874
29 | Clean Store | 3 | 2.947 | 8.841
30 | Store Room | 5.66 | 5.75 | 32.545
31 | Point of Care Lab | 7.75 | 5.74 | 44.485
32 | Wash Area | 4.57 | 1.81 | 8.2717
33 | Lab Store | 4.57 | 3.83 | 17.5031
34 | Passage Toiles |  |  | 0
35 | Passage | 10.74 | 1.72 | 18.4728
36 | Toilet-1 | 1.54 | 1.5 | 2.31
37 | Toilet-2 | 1.51 | 1.51 | 2.2801
38 | Toilet-3 | 1.45 | 1.56 | 2.262
42 | TICU | 5.72 | 14.15 | 80.938
43 | Room | 5.73 | 8.85 | 50.7105
44 | Doctor's Room | 6.04 | 3.34 | 20.1736
45 | Toilet @ Doctors Room | 1.4 | 1.6 | 2.24
46 | Change Room-1 | 2.09 | 1.8 | 3.762
47 | Change Room-2 | 2.08 | 1.83 | 3.8064
48 | Change Room-3 | 2.08 | 1.82 | 3.7856
49 | Change Room-4 | 2.09 | 1.8 | 3.762
50 | Passage1 @ Change Room | 1.26 | 4.2 | 5.292
51 | Passage2 @ Change Room | 5.72 | 1.6 | 9.152
52 | Duty Nurse Room | 5.72 | 2.77 | 15.8444
53 | Toilet @ Duty Nurse | 1.61 | 1.41 | 2.2701
54 | Counselling Room | 5.7 | 2.02 | 11.514
55 | HOD Room | 5.72 | 3.3 | 18.876
56 | Toilet @ HOD Room | 1.6 | 1.4 | 2.24
57 | CSSD | 6.19 | 5.75 | 35.5925
58 | Clean Utility | 1.8 | 2.91 | 5.238
59 | Dirty Utility | 1.8 | 5.75 | 10.35
60 | Toilets @ Dirty Utility |  |  | 0
61 | Passage | 2.11 | 5.77 | 12.1747
62 | Toilet-1 | 1.4 | 1.33 | 1.862
63 | Toilet-2 | 1.38 | 1.49 | 2.0562
64 | Toilet-3 | 1.4 | 1.27 | 1.778
65 | Toilet-4 | 1.4 | 1.3 | 1.82
66 |  |  |  | 0
754.9347
Corridors
67 | Corridor-A | 15 | 2.9 | 43.5
69 | Corridor-D | 21.8 | 2.9 | 63.22
72 | Corridor-G | 11.7 | 2.9 | 33.93
73 | Corridor-H | 2.9 | 15.8 | 45.82
75.5 | Corridor -I | 15.3 | 2.9 | 44.37
77.6 | Corridor -J | 6 | 2.9 | 17.4
79.7 | Corridor @ UPS | 9.89 | 2.9 | 28.681
81.8 | Main Entry Corridor | 6 | 2.9 | 17.4
294.321
| Total False Ceiling Quantity |  |  | 1049.2557

## Granite
Granite Quantity
S.No | Room Name | Length | Width | Area
1 | Corridor @ UPS | 19.4 | 2.9 | 56.26
2 | Main Entry Corridor | 6 | 2.9 | 17.4
3 | Corridor @ HOD Room | 8.94 | 3 | 26.82
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
|  | Total |  | 100.48

## Dado
toilets dado
Room Name | Length | Nos | Height | Area | Width | Nos | Height | Area
waiting area | 1.09 | 2 | 2.1 | 4.578 | 5.25 | 2 | 2.1 | 22.05 | dado qty 4 icus
| 5.78 | 2 | 2.1 | 24.276 | 1.65 | 2 | 2.1 | 6.93 | S.No | Room Name | Length | Height | Nos | Area | Width | Height | Nos | Area
| 1.254 | 2 | 2.1 | 5.2668 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3 | 1 | TICU | 5.72 | 1.5 | 2 | 17.16 | 14.15 | 1.5 | 2 | 42.45
| 1.37 | 2 | 2.1 | 5.754 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3 | 2 | MOTs Integration | 10.62 | 1.5 | 2 | 31.86 | 5.75 | 1.5 | 2 | 17.25
| 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3 | 3 | Post ICU | 14.29 | 1.5 | 2 | 42.87 | 5.72 | 1.5 | 2 | 17.16
| 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3 |  | Room | 5.73 | 1.5 | 2 | 17.19 | 8.85 | 1.5 | 2 | 26.55
post icu | 1.376 | 2 | 2.1 | 5.7792 | 1.43 | 2 | 2.1 | 6.006 |  |  | door qty | 18.222 |  | 109.08 |  |  |  | 103.41
| 1.36 | 2 | 2.1 | 5.712 | 1.36 | 2 | 2.1 | 5.712 | [6 empty] | total | 194.268
| 1.38 | 2 | 2.1 | 5.796 | 1.26 | 2 | 2.1 | 5.292
| 1.38 | 2 | 2.1 | 5.796 | 1.3 | 2 | 2.1 | 5.46 |  | Dado Quantity Corridor
| 1.82 | 2 | 2.1 | 7.644 | 5.75 | 2 | 2.1 | 24.15 |  | Corridor -A | 15 | 1 | 2 | 1.5 | 45
surgeons | 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.72 |  | Corridor -D | 21.8 | 1 | 2 | 1.5 | 65.4
anesthesia | 1.42 | 2 | 2.1 | 5.964 | 1.47 | 2 | 2.1 | 6.174 |  | Corridor -I | 15.3 | 1 | 2 | 1.5 | 45.9
passage | 10.74 | 2 | 2.1 | 45.108 | 1.72 | 2 | 2.1 | 7.224 |  | Corridor -J | 6 | 1 | 2 | 1.5 | 18
| 1.54 | 2 | 2.1 | 6.468 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6.3 |  | Corridor -G | 11.7 | 1 | 2 | 1.5 | 35.1
| 1.51 | 2 | 2.1 | 6.342 | 1.51 | 2 | 2.1 | 6.342 |  | Corridor -H | 1 | 15.8 | 2 | 1.5 | 47.4
| 1.45 | 2 | 2.1 | 6.09 | 1.56 | 2 | 2.1 | 6.552 |  | main entry corridor | 6 | 1 | 2 | 1.5 | 18
doctors | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.72 |  | Corridor @ UPS | 10.23 | 1 | 1 | 1.5 | 15.345
nurse | 1.61 | 2 | 2.1 | 6.762 | 1.41 | 2 | 2.1 | 5.922 |  |  | door qty | 46.841 |  |  | 290.145
hod | 1.6 | 2 | 2.1 | 6.72 | 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 |  |  |  |  | total | 243.304
dirty utility | 2.11 | 2 | 2.1 | 8.862 | 5.77 | 2 | 2.1 | 24.234
| 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.33 | 2 | 2.1 | 5.586 |  | Total Dado Quantity |  |  |  | 437.572
| 1.38 | 2 | 2.1 | 5.796 | 1.49 | 2 | 2.1 | 6.258
| 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.27 | 2 | 2.1 | 5.334
| 1.4 | 2 | 2.1 | 5.88 | 1.3 | 2 | 2.1 | 5.46
|  |  |  | 210 |  |  |  | 205.506
door qty | 42.607 |  |  |  | total dado | 415.506 | final | 372.899

## Low Roof
Low Roof
S.No | Room Name | Length | Width | Depth | Quantity
1 | Toilets @ Waiting Area
2 | Toilet-1 | 1.254 | 1.5 | 0.5 | 0.9405
3 | Toilet-2 | 1.37 | 1.5 | 0.5 | 1.0275
4 | Toilet-3 | 1.41 | 1.5 | 0.5 | 1.0575
5 | Toilet-4 | 1.41 | 1.5 | 0.5 | 1.0575
6 | Toilets @ Post ICU |  |  |  | 0
7 | Toilet-1 | 1.376 | 1.43 | 0.5 | 0.98384
8 | Toilet-2 | 1.36 | 1.36 | 0.5 | 0.9248
9 | Toilet-3 | 1.38 | 1.26 | 0.5 | 0.8694
10 | Toilet-4 | 1.38 | 1.3 | 0.5 | 0.897
11 | Passage Toiles |  |  |  | 0
12 | Toilet-1 | 1.54 | 1.5 | 0.5 | 1.155
13 | Toilet-2 | 1.51 | 1.51 | 0.5 | 1.1401
14 | Toilet-3 | 1.45 | 1.56 | 0.5 | 1.131
15 | Toilet @ HOD Room | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.12
16 | Toilets @ Dirty Utility |  |  |  | 0
17 | Toilet-1 | 1.4 | 1.33 | 0.5 | 0.931
18 | Toilet-2 | 1.38 | 1.49 | 0.5 | 1.0281
19 | Toilet-3 | 1.4 | 1.27 | 0.5 | 0.889
20 | Toilet-4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.91
|  | Total Quantity |  |  | 16.0622

## Impervious Coat
Impervious Coat
S.No | Room Name | Length | Width | Area
1 | Toilets @ Waiting Area
2 | Toilet-1 | 1.254 | 1.5 | 1.881
3 | Toilet-2 | 1.37 | 1.5 | 2.055
4 | Toilet-3 | 1.41 | 1.5 | 2.115
5 | Toilet-4 | 1.41 | 1.5 | 2.115
6 | Toilets @ Post ICU |  |  | 0
7 | Toilet-1 | 1.376 | 1.43 | 1.9677
8 | Toilet-2 | 1.36 | 1.36 | 1.8496
9 | Toilet-3 | 1.38 | 1.26 | 1.7388
10 | Toilet-4 | 1.38 | 1.3 | 1.794
11 | Toilet @ Surgeons lounge | 1.41 | 1.6 | 2.256
12 | Toilet @ Anesthesian Lounge | 1.42 | 1.47 | 2.0874
13 | Passage Toiles |  |  | 0
14 | Toilet-1 | 1.54 | 1.5 | 2.31
15 | Toilet-2 | 1.51 | 1.51 | 2.2801
16 | Toilet-3 | 1.45 | 1.56 | 2.262
17 | Toilet @ Doctors Room | 1.4 | 1.6 | 2.24
18 | Toilet @ Duty Nurse | 1.61 | 1.41 | 2.2701
19 | Toilet @ HOD Room | 1.6 | 1.4 | 2.24
20 | Toilets @ Dirty Utility |  |  | 0
21 | Toilet-1 | 1.4 | 1.33 | 1.862
22 | Toilet-2 | 1.38 | 1.49 | 2.0562
23 | Toilet-3 | 1.4 | 1.27 | 1.778
24 | Toilet-4 | 1.4 | 1.3 | 1.82
|  | Total |  | 40.9779

## Vinyl
Vinyl Flooring
S.No | Room Name | Dimensions (m) |  | Area | Coving Area
|  | Length N | Width W |  | S.No | Room Name | Length N | Coving | Nos | Area | Width W | Coving | Nos | Area
1 | UPS Room | 3.168 | 4.992 | 15.8147 | 1 | UPS Room | 3.168 | 0.1 | 2 | 0.6336 | 4.992 | 0.1 | 2 | 0.9984
| Electrical Room | 6.725 | 5.25 | 35.3062 |  | Electrical Room | 6.725 | 0.1 | 2 | 1.345 | 5.25 | 0.1 | 2 | 1.05
2 | MOT'S Integration | 10.62 | 5.75 | 61.065 | 2 | MOT'S Integration | 10.62 | 0.1 | 2 | 2.124 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
3 | Post ICU | 14.29 | 5.72 | 81.7388 | 3 | Post ICU | 14.29 | 0.1 | 2 | 2.858 | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144
4 | Extra portion in corridor @ Post ICU | 1.49 | 1.8 | 2.682 | 4 | Extra portion in corridor @ Post ICU | 1.49 | 0.1 | 2 | 0.298 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36
5 | Electrical Room-2 | 5.9 | 2.1 | 12.39 | 5 | Electrical Room-2 | 5.9 | 0.1 | 2 | 1.18 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.42
6 | Surgeons Lounge | 5.72 | 5.16 | 29.5152 | 6 | Surgeons Lounge | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 5.16 | 0.1 | 2 | 1.032
7 | Anesthesia Lounge | 5.78 | 5.17 | 29.8826 | 7 | Anesthesia Lounge | 5.78 | 0.1 | 2 | 1.156 | 5.17 | 0.1 | 2 | 1.034
8 | Clean Store | 3 | 2.947 | 8.841 | 8 | Clean Store | 3 | 0.1 | 2 | 0.6 | 2.947 | 0.1 | 2 | 0.5894
9 | Store Room | 5.66 | 5.75 | 32.545 | 9 | Store Room | 5.66 | 0.1 | 2 | 1.132 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
10 | Point of Care Lab | 7.75 | 5.74 | 44.485 | 10 | Point of Care Lab | 7.75 | 0.1 | 2 | 1.55 | 5.74 | 0.1 | 2 | 1.148
11 | Wash Area | 4.57 | 1.81 | 8.2717 | 11 | Wash Area | 4.57 | 0.1 | 2 | 0.914 | 1.81 | 0.1 | 2 | 0.362
12 | Lab Store | 4.57 | 3.83 | 17.5031 | 12 | Lab Store | 4.57 | 0.1 | 2 | 0.914 | 3.83 | 0.1 | 2 | 0.766
13 | TICU | 5.72 | 14.15 | 80.938 | 13 | TICU | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 14.15 | 0.1 | 2 | 2.83
14 | Room | 5.73 | 8.85 | 50.7105 | 14 | Room | 5.73 | 0.1 | 2 | 1.146 | 8.85 | 0.1 | 2 | 1.77
15 | Doctor's Room | 6.04 | 3.34 | 20.1736 | 15 | Doctor's Room | 6.04 | 0.1 | 2 | 1.208 | 3.34 | 0.1 | 2 | 0.668
16 | Change Room-1 | 2.09 | 1.8 | 3.762 | 16 | Change Room-1 | 2.09 | 0.1 | 2 | 0.418 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36
17 | Change Room-2 | 2.08 | 1.83 | 3.8064 | 17 | Change Room-2 | 2.08 | 0.1 | 2 | 0.416 | 1.83 | 0.1 | 2 | 0.366
18 | Change Room-3 | 2.08 | 1.82 | 3.7856 | 18 | Change Room-3 | 2.08 | 0.1 | 2 | 0.416 | 1.82 | 0.1 | 2 | 0.364
19 | Change Room-4 | 2.09 | 1.8 | 3.762 | 19 | Change Room-4 | 2.09 | 0.1 | 2 | 0.418 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36
20 | Passage1 @ Change Room | 1.26 | 4.2 | 5.292 | 20 | Passage1 @ Change Room | 1.26 | 0.1 | 2 | 0.252 | 4.2 | 0.1 | 2 | 0.84
21 | Passage2 @ Change Room | 5.72 | 1.6 | 9.152 | 21 | Passage2 @ Change Room | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.32
22 | Duty Nurse Room | 5.72 | 2.77 | 15.8444 | 22 | Duty Nurse Room | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 2.77 | 0.1 | 2 | 0.554
23 | Counselling Room | 5.7 | 2.02 | 11.514 | 23 | Counselling Room | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.14 | 2.02 | 0.1 | 2 | 0.404
24 | HOD Room | 5.72 | 3.3 | 18.876 | 24 | HOD Room | 5.72 | 0.1 | 2 | 1.144 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.66
25 | CSSD | 6.19 | 5.75 | 35.5925 | 25 | CSSD | 6.19 | 0.1 | 2 | 1.238 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
26 | Clean Utility | 1.8 | 2.91 | 5.238 | 26 | Clean Utility | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36 | 2.91 | 0.1 | 2 | 0.582
27 | Dirty Utility | 1.8 | 5.75 | 10.35 | 27 | Dirty Utility | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.36 | 5.75 | 0.1 | 2 | 1.15
|  |  |  | 658.8373 | [5 empty] | 27.7966 |  |  |  | 23.5818
Corridors | [10 empty] | Total |  |  | 51.3784
28 | Corridor-A | 15 | 2.9 | 43.5 | Vinyl Coving Area Corridor
29 | Corridor-D | 21 | 2.9 | 60.9 |  | Corridor Name | Length | Coving | Nos | Area
30 | Corridor-G | 11.7 | 2.9 | 33.93 | 28 | Corridor-A | 15 | 0.1 | 2 | 3
31 | Corridor-H |  |  | 0 | 29 | Corridor-D | 21 | 0.1 | 2 | 4.2
32 | Corridor-C | 5.93 | 3 | 17.79 |  | Corridor-C | 5.93 | 0.1 | 2 | 1.186
|  |  |  | 156.12 | 30 | Corridor-G | 11.7 | 0.1 | 2 | 2.34
32 | Corridor -I | 4.215 | 2.9 | 12.2235 | 31 | Corridor-H | 15.8 | 0.1 | 2 | 3.16
33 | Corridor -J |  |  | 0 | [5 empty] | 13.886
|  | Total |  | 12.2235 | vinyl coving extra corridor
[5 empty] | 32 | Corridor -I | 4.215 | 0.1 | 2 | 0.843
| Total Vinyl Area |  |  | 893.2882 | 33 | Corridor -J |  |  |  | 0
[7 empty] | Total |  |  | 0.843

## Tile Flooring
Non-Skid Flooring Tiles
S.No | Room Name | Length | Width | Area
1 | Waiting Area Toilets
2 | Passage (Inside) | 5.78 | 1.65 | 9.537
4 | Toilet-1 | 1.254 | 1.5 | 1.881
5 | Toilet-2 | 1.37 | 1.5 | 2.055
6 | Toilet-3 | 1.41 | 1.5 | 2.115
7 | Toilet-4 | 1.41 | 1.5 | 2.115
8 | Toilets @ Post ICU
9 | Toilet-1 | 1.376 | 1.43 | 1.9677
10 | Toilet-2 | 1.36 | 1.36 | 1.8496
11 | Toilet-3 | 1.38 | 1.26 | 1.7388
12 | Toilet-4 | 1.38 | 1.3 | 1.794
13 | Passage | 1.82 | 5.75 | 10.465
14 | Toilet @ Surgeons lounge | 1.41 | 1.6 | 2.256
15 | Toilet @ Anesthesian Lounge | 1.42 | 1.47 | 2.0874
16 | Passage Toiles
| Entry @ Passage Toilets | 5.74 | 1.72 | 9.8728
17 | Passage | 6.04 | 1.72 | 10.3888
18 | Toilet-1 | 1.54 | 1.5 | 2.31
19 | Toilet-2 | 1.51 | 1.51 | 2.2801
20 | Toilet-3 | 1.45 | 1.56 | 2.262
21 | Toilet @ Doctors Room | 1.4 | 1.6 | 2.24
22 | Toilet @ Duty Nurse | 1.61 | 1.41 | 2.2701
| Toilet @ HOD Room | 1.6 | 1.4 | 2.24
Toilets @ Dirty Utility
| Passage | 2.11 | 5.77 | 12.1747
| Toilet-1 | 1.4 | 1.33 | 1.862
| Toilet-2 | 1.38 | 1.49 | 2.0562
| Toilet-3 | 1.4 | 1.27 | 1.778
| Toilet-4 | 1.4 | 1.3 | 1.82
| Total area of non-skid flooring |  |  | 93.4162